排水放流承認申請書

年　　月　　日

久喜市長　 　　　　　　あて

住　所

申請者

氏　名

住　所

代理人

氏　名

（☎　　　　　　　　　　　　　）

担当者名：

下記のとおり排水を放流したいので、承認願いたく申請します。

なお、放流先（Ｕ字側溝、水路等）の流水に支障が生じた場合、申請者側において

解決します。

記

| 放流場所 | Ｕ字側溝 久喜市 番地先 水 路 |
| --- | --- |
| 放流水の種類 | １ 合併処理浄化槽排水 ２ 雨水 （番号に〇印すること） |
| 理由 |  |
| 添付書類 ※添付書類番号に 〇印すること | １案内図 ２配置図 ３排水（雨水）処理構造図・接続断面図 ４浄化槽維持管理委託契約書の写（または念書）及び構造図 ５現地の状況が鮮明にわかる写真（遠景と近景） ※１～３・５は共通 ４は浄化槽排水の場合 |
| 浄化槽の型式 | ※浄化槽メーカーの構造図より記入 |
| 備考 |  |

（注）

１　申請書は、２部提出してください。

２　配置図は、建物配置図に排水(雨水)系統（浄化槽、排水(雨水)桝等）を書き

込んだものを提出してください。

３　必ず最終桝を設置し、泥溜め１５ｃｍ以上確保して下さい。

４　排水（雨水）桝や最終桝（泥溜め１５ｃｍを明記すること）、雨水施設等の構

造図を提出してください。

５　接続断面図については、排水（雨水）系統の最終桝から排水放流先(Ｕ字側溝

又は水路等)までが記載されたものを必ず添付してください。

６　合併処理浄化槽を設置する場合は、その機能を維持するために浄化槽法に基づ

き保守点検及び清掃を実施することとし、その委託業者との契約書の写しを

添付してください。

ただし、申請時に、合併処理浄化槽の保守点検委託業者が決定していない場合

は、念書でも可。

７　雨水は、浸透桝を設置し地下浸透(宅内処理)を原則とし、オ－バ－フロ－のみを接続し放流する場合には、当該承認申請をしてください。

８　放流先の、現地の状況が鮮明にわかる写真を必ず添付してください。

Ｕ字側溝→遠景【全景】・近景

水　　路→遠景【全景】・近景【放流口】